ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้

เรื่อง  แนวทางและมาตรการในการประหยัดพลังงาน

………………………………

ด้วยกระทรวงพลังงานได้แจ้ง มติคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ 10-15 และกำหนดให้ตัวชี้วัดการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ดังนั้น  เพื่อให้การประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพ  บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน  เพื่อให้ทุกส่วนได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

1.1 เครื่องปรับอากาศ

1.1.1 ทำความสะอาดโดยใช้ลมเป่า คอยล์ร้อน คอยล์เย็น และแผ่นกรองอากาศ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำ

1.1.2 กำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ  ดังนี้  เปิดเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. และปิดในช่วงเวลา  12.00 – 13.00 น.

1.1.3 ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25-26  องศาเซลเซียส

1.1.4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรืออยู่เวรเพื่อรักษาการณ์สถานที่ราชการให้เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นและเฉพาะจุดเท่านั้น

1.1.5 ยกเลิกหรือใช้พัดลมดูดอากาศเท่าที่จำเป็น

1.2 แสงสว่าง

1.2.1 ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟเป็นประจำ

1.2.2 ลดจำนวนหลอดไฟ ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากกว่ามาตรฐาน และบริเวณที่ไม่มีโต๊ะทำงานภายในสำนักงาน

1.2.3 ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อเลิกใช้งาน

1.2.4 ในช่วงกลางคืนให้เปิดไฟในจุดหรือบริเวณที่มีความจำเป็น

/1.3 คอมพิวเตอร์...

- 2 -

1.3 คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกนเนอร์  และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

1.3.1 ปิดคอมพิวเตอร์ (Turn Off) ช่วงพักเที่ยง

1.3.2 ปิดเครื่องพิมพ์  เครื่องสแกนเนอร์ และอุปกรณ์ประกอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

1.3.3 ตั้งให้โปรแกรมปิดจอภาพ (Saver Screen)

1.3.4 ไม่เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นานๆ

1.3.5 เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์ให้ถอดปลั๊กทุกครั้ง

1.4 เครื่องถ่ายเอกสาร

1.4.1 กดปุ่มประหยัดพลังงาน (Energy Saver) เมื่อใช้งานเสร็จ

1.4.2 มีการวางแผนหรือเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสม

1.4.3 ถ่ายเอกสารเท่าที่จำเป็น

1.4.4 ปิดและถอดปลั๊กหลังเลิกใช้งานและวันหยุดราชการ

1.5 มาตรการทั่วๆ ไป

1.5.1 ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

1.5.2 จัดทำบอร์ดอนุรักษ์พลังงาน

1.5.3 จัดทำคำขวัญเพื่อเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน

1.5.4 สรุปรายงานการใช้ห้องประชุมสภา อบต.บางใบไม้

1.5.5 ปรับปรุง จัดทำ ป้ายประกาศต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการข้างต้น

1.5.6 ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานผล ตามมาตรการต่างๆ ทุกเดือน

2. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

2.1 ถือปฏิบัติตามหลัก 5 ประการ อันประกอบด้วย  การตรวจสอบ การทำความสะอาด  การแก้ไขดัดแปลง  การระวัง  การซ่อมแซมบำรุงรักษา

2.2 กรณีไปประชุม/ราชการ ถ้าเดินทางคนเดียว  ควรไปรถประจำทาง

2.3 ไม่ควรนำรถยนต์ไปใช้นอกเส้นทางที่ได้ขออนุญาตไว้

2.4 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถราชการ

2.5 ใช้รถโดยคำนึงถึงความจำเป็นตามภารกิจ

2.6 ใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าอ๊อกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์

2.7 ตรวจสอบบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะที่กำหนด

2.8 รณรงค์ขับรถอย่างถูกวิธีทั้งรถราชการและรถส่วนตัว
                         2.9 ให้พิจารณาการใช้บริการทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทาง e-mail ในการส่งหนังสือราชการหรือติดต่องานแทนการเดินทางด้วยรถยนต์

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม    พ.ศ. 2562

(นางเนาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้